**Предписания надзорных органов и информация об устранении нарушений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование надзорного органа / дата проверки | Предписания | Информация об устранении нарушений |
| 1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области  06.12.2018 | 1. Не обеспечено соблюдение нормы площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах для 1-х -11-х классов. 2. Не обеспечена замена стекол с трещинами частично в кабинетах домоводства (2 окна), информатики (2 окна) и столярно-слесарной мастерской (2 окна), в мясо-рыбном цехе (1 окно). 3. Не обеспечены горячим и холодным централизованным водоснабжением кабинет домоводства, горячим централизованным водоснабжением столярно-слесарная мастерская, помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, лаборантские, туалеты с умывальными. 4. Не проведены измерения искусственного освещения на рабочих местах учащихся и классных досках в кабинете информатики, кабинете технологии для девочек, слесарной мастерской, кабинете начальных классов РО-4, кабинетах начальных классов №РО3, №РО2, №17 на базе аккредитованной лаборатории и не представлены результаты в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области. 5. Не оборудована ванна для обработки птицы на пищеблоке. 6. Не обеспечена относительная влажность в кабинете информатики в соответствии с санитарными требованиями. Не проведены измерения относительной влажности в кабинете информатики на базе аккредитованной лаборатории и не представлены результаты в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области. | Нарушения будут устранены при наличии финансирования |
| 2 | Главное управление МЧС России по Ивановской области. Отдел надзорной деятельности г.о. Иваново  05.12.2018 | 1. Двери лестничной клетки на 1 и 3 этажах не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. 2. Над вторым эвакуационным выходом из столовой на 2 этаже здания не установлено световое табло «Выход». | 1. Двери лестничной клетки на 1 и 3 этажах здания оборудовали устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. 2. В столовой над вторым эвакуационным выходом оборудовано световое табло «Выход.» |